招标文件

各投标单位：

万基控股集团有限公司招标中心拟对万基控股集团公司下属公司2019年4月份所需的电机及电机配件进行招标(招标清单详见附件1)，望参加投标的单位按招标要求认真核算价格并按时投标，逾期将按弃标处理。

报价时间：2019年3月25日8：00-11:00，如有疑问请在（上午8:00-11:00；下午14:00-17:00）时间段联系，联系方式如下：

联系人：路建政              联系方式：13592073988

投标须知

- 投标单位在看到招标信息后有意向参与的，请在2019年3月25日上午8时前将报名信息发到xadlljz@163.com邮箱和13592073988手机上。报名信息内容应包含投标项目、投标单位名称、投标人、联系方式及有效资质（必须为年审过的有效件）的扫描件。新进供应商需交纳5000元的投标保证金方能参与报价。

2、投标人按招标文件要求时间将报价单传真至0379-67332447，无论何种原因未收到报价的均按弃标对待。

3、评标办法：招标单位可根据报价情况拆分定标。在各投标单位都能满足技术要求的前提下单项报价最低的投标单位确定为中标候选单位。

4、标的物质量标准：按国家最新标准执行。

5、投标单位一律按文件中的报价格式进行报(详见附件1)。

①报价单位不得私自更改报价单的格式，不得随意更改报价单上固定的报价时间。

②不能报价项必须注明原因（如：不能制作、型号不清、对于型号不清的要注明需我方提供什么参数），报价单上的型号如果不能认同，不得按猜想型号报价。

③报价单上的报价说明，报价单位要认真阅读，如有异议，可补充说明，如不提出任何异议的，在定标后必须严格履行。

④投标单位一旦中标要严格按中标项及价格执行，若中标后不履行中标义务的，招标单位有权给予5000元的处罚，此款可从交纳的投标保证金或未支付的

货款中扣除。

投标人廉政承诺书

为加强招标投标活动中的廉政建设，防止发生违法违纪行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本投标人特作出如下承诺：

1、不与招标人、招标代理机构及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标，控制投标价格。

2、不向招标人、招标代理机构、评标专家(小组成员)行贿，以不正当手段谋取中标。

3、不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监管的活动。

4、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家(小组成员)，不干扰正常的开标评标秩序。

5、不给责任人的违法违规行为说情。

如出现上述行为，本投标人自愿承担相关责任，接受招投标监督管理部门、纪检监察部门或司法机关调查处理。

投标人：                   （盖单位章）

法定代表人：             （签字或盖章）

2019年  月  日

附件1（电机及配件）传真报价单

单位/From：万基控股集团招标中心        单位/To：

地址/Ad：河南洛阳新安县产业集聚区      地址/Ad：

传真/Fax：0379-67332447                传真/Fax：

办公室/Tel：0379-67332835              手机/Tel：

姓名/Name：路建政                      姓名/Name：

邮箱/E-mail：xadlljz@163.COM          邮箱/E-mail：

| 计划号 | 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 使用 单位 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 208 |  | 电机 | ZDY112-4 0.4KW | 台 | 3 |  |  | 辅助车间(金属钠) | 天车检修用 |
| 990 |  | 电机 | ZDY112-4 0.4KW | 台 | 2 |  |  | 动力车间（一炭） | 一炭残极天车维护用 |
| 252 |  | 伺服电机 | ECMA-C20604SS 0.4KW 110V | 台 | 2 |  |  | 墙材加气 | 喷油机检修 |
| 1244 |  | 电机 | YCT200-4B 47.76牛/米 激磁电压72V激磁电压流1.6A 1250-125转/分 IP21 | 台 | 1 |  |  | 电力车间（石墨） | 机加工5#机组维护 |
| 987 |  | 葫芦电机 | YDE90L-4 1.5KW | 台 | 2 |  |  | 动力车间（一炭） | 一炭残极天车维护用 |
| 257 |  | 电机 | ZDY23-4 2.2KW 1380r/min | 台 | 5 |  |  | 辅助车间(金属钠) | 天车检修用 |
| 274 |  | 伺服电机 | 1P 1FL6067-1AC61-2AA1 FS01 额定扭矩：9.55N.m额定电流：5.9A额定转速：2000r/min最大扭矩：15N.m最大电流：8.8A最大转速：3000r/min电压：206v防护等级：IP65 S1重量：13.7Kg 功率:2KW | 台 | 1 |  |  | 板锭厂（万基铝加工） | 锯床用 |
| 991 |  | 锥形电机 | ZD131-4 380V 7.6A 3KW星型连接 | 台 | 2 |  |  | 动力车间（一炭） | 一炭残极天车维护用 |
| 288 |  | 三相异步电动机 | YLT132M2-6-5.5KW | 台 | 1 |  |  | 动力车间（一铝） | 空压站冷却塔电机用 |
| 289 |  | 电机 | Y2-132S-4 5.5KW | 台 | 1 |  |  | 墙材加气 | 白灰斗提机检修 |
| 90 |  | 电机 | BM-132S-4 5.5KW 西门子 | 台 | 1 |  |  | 动力车间（一铝） | 空压站喷淋泵电机用 |
| 1258 |  | 滑差电机 | YCT200-4B 7.5KW 立式 47.76N/M 1250-125转/分 | 台 | 1 |  |  | 电力车间（石墨） | 机加工滑差电机维护 |
| 190 |  | 电机 | YLF160L-4 15KW | 台 | 2 |  |  | 电力车间（二铝） | 合金棒设备维护 |
| 189 |  | 电机 | YLT180L-4 22KW | 台 | 1 |  |  | 电力车间（二铝） | 合金棒设备维护 |
| 91 |  | 电机 | YP2-250M-4 55KW | 台 | 1 |  |  | 动力车间（一铝） | 空压站#2纯水泵电机更换 |
| 418 |  | 电机带抱闸 | ZFB252/（GH40000)/3DG 160LBR-4FL 功率:38KW 电流：75A频率：15HZ | 台 | 1 |  |  | 板锭厂（万基铝加工） | 天车用 |
| 993 |  | 电机碳刷 | YZR132M-6 3.7KW | 个 | 6 |  |  | 动力车间（一炭） | 一炭阳极组装天车维护用 |
| 994 |  | YZR电机碳刷架总成 | YZR200 刷架尺寸12*32MM | 套 | 6 |  |  | 动力车间（一炭） | 一炭阳极组装天车维护用 |
| 995 |  | YZR电机碳刷架总成 | YZR160 刷架尺寸10*25MM | 套 | 6 |  |  | 动力车间（一炭） | 一炭阳极组装天车维护用 |
| 1126 |  | 电机端盖 | 卧式 YVF.2-280S-4 75KW | 套 | 3 |  |  | 动力车间（二炭） | 煅烧维护 |
| 1127 |  | 电机端盖 | Y132S-4 5.5KW | 套 | 3 |  |  | 动力车间（二炭） | 煅烧维护 |
| 1256 |  | 滑差电机励磁线圈 | YCT200-4B | 个 | 2 |  |  | 电力车间（石墨） | 机加工滑差电机维护 |
| 1257 |  | 滑差电机励磁线圈 | YCT132-4B | 个 | 2 |  |  | 电力车间（石墨） | 机加工滑差电机维护 |
| 总价 |  |  | 大写：人民币 |  |  |  |  |  |  |

报价说明：

1、交货期：接到买方通知之日起       天内可交货。

2、此报价包含运杂费，  16 %增值税，即货到买方仓库价格。

3、质保期：验收合格之日起12个月

4、付款方式：货到验收合格，开具发票验收入账后付款（银行承兑）。

5、报价有效期：   180   天（报价承诺的期限）。

报价单位（盖章）：

授权委托人：

报价日期：2019年3月25日