招标文件

各相关单位：

万基控股集团有限公司招标中心拟对万基铝业一炭高楼部PLC升级改造招标（详细技术标准见技术要求），望收到招标文件的单位按招标要求认真核算价格并按时参加，逾期将按弃标处理。

开标时间：2020年5月28日上午10:00（北京时间）

开标地点：洛阳市新安县产业集聚区万基大厦四楼开标室

资质审验及报名截止时间：2020年5月27日18:00

商务联系人：姚  远   电  话：13849955663

技术联系人：郭红升   电  话：13938846644

一、投标须知：

1、投标单位在接到招标邀请或看到招标信息后请在2020年5月27日18时前通过发邮件至409481350@qq.com告知招标联系人是否参加，以便招标人及时做好相应工作的安排；

2、招标方式：公开招标；

3、资质要求：

1）提供近三年相关业绩；

2）必须具有独立的法人资格。

5、资质审验：未在招标中心备案的投标人，需提供企业法人营业执照（年审过的有效件且必须有标的物经营范围）副本原件、相关资质许可、相关授权资料等原件及加盖公章复印件各一份、法人授权书、法人及投标人身份证复印件一份作资质预审。

二、投标文件

1 、投标文件的组成

1.1. 投标文件由三卷组成（第一卷为商务部分；第二卷为技术部分；第三卷为售后、技术服务和设计联络部分）,格式见招标文件及其附件，具体内容如下：

1.1.1.、投标人承诺函

1.1.2、投标人法定代表人授权书（法定代表人必须签字并签章）

1.1.3、投标人资格、资信证明文件，其中包括：

I.关于投标人资格的声明函；

II.企业法人营业执照、税务登记证副本、组织代码证（复印件加盖企业红章）；

III.生产许可证、有关鉴定材料；

IV.质量保证体系及其质量认证证明；

V. 业绩及目前正在执行合同情况；

VI. 其它文件和资料 ；

1.1.4 投标人所作的一切有效补充、修改文件，均被视为投标文件不可分割的部分。

1.2 投标文件的编制

1.2.1 一般要求

投标人应严格按照招标文件所规定的格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。

1.2.2 投标有效期

投标文件从开标之日起，投标有效期为60天。

1.2.3 投标保证金：2万元。

投标保证金交纳时间：2020年5月27日18：00时（北京时间）前到账。请各投标人在投标截止时间前，按招标文件的要求向招标机构递交投标保证金，投标截止时间之后递交的投标保证金将被拒绝参加投标，保证金缴纳后，将汇款回执单扫描回传至409481350@qq.com邮箱中。

招标人指定的投标保证金的接收单位：

单位名称：河南万基铝业股份有限公司

开 户 行：建行新安支行

账    号：41001592110050000029

1.2.4 投标人建议

投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更为合理的建议方案，列于附件中。同时应说明对技术条件、价格、运行、维护、检修、安装等方面的影响。

1.2.5 投标文件的份数和签署

1.2.5.1投标文件一式五份，正本一份，副本四份。

1.2.5.2 投标文件正本的每一页均应由投标人代表签字。报价表均应由投标人代表签名并加盖公章。

1.3 投标报价

1.3.1 投标人应严格按照报价表格式认真填写价格表和各种分项价格表。

1.3.2 投标人的报价在中标后在合同有效期内价格固定不变。

1.3.4 投标报价应注明有效期，有效期应与投标有效期相一致。

1.4 投标文件的递交

1.4.1 投标文件的密封与标记

1.4.1.1 投标文件的正本和副本应分别密封，封套上注明项目名称、设备名称、投标人名址、“正本”“副本”字样及“2020年5月28日10：00时（北京时间）之前不得启封”字样。

1.4.1.2为便于开标唱标，投标人应将《投标价格总表》另用信封单独密封，与投标文件一同提交，并在封面上注明项目名称、设备名称、投标人名字、“投标报价表”字样及“2020年5月28日10：00时（北京时间）之前不得启封”字样。

1.4.1.3所有密封封口处均应加盖投标人公章或密封章。

1.4.2 投标人必须向招标人提供电子版（U盘）投标文件一份。

1.5 无效投标

发生下列情况之一者，视为无效投标：

1.5.1    商务评标过程中，有下列情形之一者，应予废标：

1.5.1.1  投标人及其制造商与招标人、招标机构有利害关系的。

1.5.1.2  投标人的投标书、资格证明未提供或不符合招标文件的要求。

1.5.1.3  投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权书的。

1.5.1.4  投标人业绩不能满足招标文件的要求。

1.5.1.5  投标文件符合招标文件中规定废标的其他商务条款。

1.5.2   技术评标过程中，有下列情形之一者，应予废标：

1.5.2.1  投标文件不能满足招标文件技术规格中主要参数要求或主要参数无技术资料支持的。

1.5.2.2  投标文件技术规格中一般参数超出允许偏离的最大范围或最高项数的。

1.5.2.3  投标文件技术规格中的响应与事实情况不符或虚假投标的。

1.5.2.4  投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件中的一部分。

## 2 评标办法

2.1 投标文件的澄清

开标以后，招标人可针对投标文件的内容要求投标人澄清，澄清问题一般以澄清会的形式进行。由投标人当面澄清由招标人提出的需要澄清的问题，并整理出书面资料（有投标代表签字、投标人公章、日期等），形成投标文件的有效补充。

澄清不得对原投标文件作实质性修改。

- 2.2 评标办法

2.2.1、本次评标采用综合评比。评标小组依照本细则，对所有有效投标文件的评标价格、商务部分、技术部分进行审查、评比。评标价格权重40%，商务部分权重20%，技术部分权重40%。

2.2.2、评标小组全体成员对每个投标人进行审查、评比，作为该投标人的最终综合结果最优的投标人为推荐中标候选人。

2.2.3、评标价格低且技术优势高者优先；当评标价格相同而技术优势不同时，技术优势高者优先；当评标价格不同而技术优势相同时，评标价格低者优先。

2.2.4、评标活动中发现有争议的内容时，按照少数服从多数的原则，由评标小组确定。

3授予合同

3.1中标人在接到中标通知后5日内，按甲方约定的时间、地点与甲方签订合同。

3.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。中标人不得与招标人签订背离上述文件内容的合同。

4 招标投标费用

一切与投标有关的费用均由投标人自理。

附件1  投标人资格审查文件

投标人要提交下列文件：

1) 企业法人营业执照、税务登记证副本、组织代码证；（需提供原件供招标人审查）

2) 生产许可证、有关鉴定材料；

3) 质量保证体系及其质量认证证明；

4) 业绩及目前正在执行合同情况(包括完成情况和出现的重要质量问题及改进措施)；

5) 其它文件和资料。

附件2投标人法定代表人授权书(格式)

投标人法定代表人授权书

项目名称：

日    期：

致：(招标机构名称)

(投标人名称)，中华人民共和国合法企业，法定地址_____________。

(授权人姓名)特授权(被授权人姓名)代表我公司全权办理针对万基铝业一炭高楼部PLC升级改造的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达对方以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                    授权人签名：

职        务：                    职      务：

投标人公章：

附件3  投标人关于资格的声明函(格式)

投标人关于资格的声明函

项目名称：

日    期：

致：(招标机构名称)

我公司愿意针对万基铝业一炭高楼部PLC升级改造进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。

特此声明!

投标人代表签字：       _

投标人公章：

万基铝业一炭高楼部PLC升级改造投标报价单

总报价为人民币        万元（大写：人民币           万元）

报价说明：

- 1、交货期：合同签订之日起       天内可改造安装调试结束。

- 2、招标文件及合同条款我公司已仔细阅读，完全响应招标文件、技术要

- 求及合同条款。

3、此报价包含  13  %增值税、设计费、设备、运杂费、安装调试、售后、技术服务等一切费用。

4、付款方式：货到安装调试验收合格，开具发票验收入账后付款90%，

余10%质保金 。

5、报价有效期：    天（报价承诺的期限）。

6、质保期：安装调试验收合格之日起12个月。

7、我公司所供产品均附有合格证资料、技术资料等文件。

报价单位（盖章）：

报价人：（签字）：

报价时间：2020年5月 28日

附件5、

投标报价明细

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计:人民币大写 元整 ￥： .00元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价包含设备、设计、安装调试、13%增值税、售后服务等费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

报价人：（签字）：

报价时间：2020年 5月28日

附件6、

差异回复：

（投标人若对招标要求有异议，可将差异填写在如下表格中，如无差异直接在报价中签字确认）

| 序号 | 差异内容 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

合同条款（样版，实际合同以与甲方沟通后的版本为准）

万基铝业一炭高楼部PLC升级改造

合同编号：

甲方：

乙方：

签订时间：2020年  月   日

签订地点：河南洛阳新安产业集聚区

甲方：

乙方：

本合同所订万基铝业一炭高楼部PLC升级改造。甲、乙双方友好协商达成协议，并同意按如下条款签订本合同。

条  款 1    定义

1、“合同”指甲方和乙方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同中的文件，包括技术协议、所有的附件、附录和组成合同部分的所有其它文件。

2、“合同价格”指合同规定，在乙方全面正确的履行合同义务时甲方应支付给乙方的款项。

3、“货物”指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、手册及其它技术资料和其它材料。

4、“服务”指合同规定乙方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的售后服务义务。

5、“现场”指将要进行货物安装和运转的地点，即：万基铝业一炭高楼部PLC升级改造设备安装地点。

6、“验收”指乙方依据合同所附技术协议的规定接受合同货物所依据的程序和条件。

条  款 2    供货范围

1、标的物：万基铝业一炭高楼部PLC升级改造

1.1供货范围：见《万基铝业一炭高楼部PLC升级改造技术要求》

- 合同供货范围虽然在合同中有表述，但在执行过程中如发现有任何漏项和缺陷，在合同中并未列入而且确实是供货范围内应该有的并且是为了满足合同技术协议对合同设备的性能保证要求所必须的，是国家强制性要求必须的，均应由乙方负责将所缺的货物补上，所发生的费用由乙方负担。

条  款 3    价  格

1、设备名称、型号及价格：                         单位：万元

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写）：元整 ￥： |  |  |  |  |  |  |

2、本合同价格包括合同设备费（含备品备件、专用工具）、设计费、技术资料费、技术服务费，安装费、调试费、特种设备的取证费、培训费、质保期内的维护保养费、设备的包装费、装车费、卸车费、运输费、运输保险费、各种杂费、税费及与本合同有关的所有费用。

3、上述合同价格为乙方将合同设备运输到甲方所在地、并安装调试合格交付甲方使用的最终价格，不因任何因素的改变而改变。

条  款 4     支  付

1、到货安装调试验收合格款：合同总价的90%（即：元）在达到下列条件且完整无误后，由甲方支付乙方：

⑴各项技术资料、检验合格证等证件全部移交给甲方。

⑵乙方向甲方开具的合同全额的增值税发票（税率 13 %，若出现税务部门不认可的发票，一切责任由乙方承担），和合同总价90%的财务收据（即：元，正本一份）。

⑶由甲方出具的设备到货验收单和运行合格报告。

3、质保金：合同总价的10%（即：元）在达到下列条件且完整无误后，由甲方支付乙方（如有问题，则扣除相应部分）：

⑴自甲方办理完运行合格验收之日起设备稳定运行12个月。

⑵设备运行状况和性能指标达到买卖双方签订的技术协议的要求，由甲方出具的最终验收合格报告。

⑶乙方向甲方开具的合同总价10%的财务收据（即：元，正本一份）。

4、付款时间以甲方银行承付日期为实际支付日期，若此日期晚于规定的付款日期，即从规定的日期开始按本合同条款11计算迟交违约金。

条  款 5    包装、运输及交货时间、地点

一、包装

1、乙方应依照货物的不同形状和特殊性质，将提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应有适于长途运输等的保护措施，若包装无法防止运输、装卸过程中垂直、水平加速引起的设备损坏，乙方要在设备的设计构造上予以解决。包装应按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀的保护措施，以确保货物安全运抵现场。乙方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任和费用。每件包装应附有详细装箱单和质量合格证书各二套，一套原件在包装箱里，另一套复印件直接交付给甲方。

2、包装箱上应有明显的刷有“轻放”、“勿倒置”和“防雨”等字样。箱内的零散随机部件将由乙方贴上标签，注明合同号、主机名称、部件名称及位置号，部件在安装图上的号码、配件、工具。

3、包装物不回收。

二、运输

1、运输方式：乙方采用公路运输的方式将合同设备发运至甲方现场。（发货前3天通知甲方）。

三、交货时间和地点

1、交货时间：2020年 月 日前交货完毕（若甲方要求推迟或提前交货，甲方提前15天通知乙方）。

2、交货地点：万基铝业一炭高楼部PLC升级改造合同设备的所在地。

条  款 6    安装与调试

乙方应指派力量充足技术熟练的工程技术人员到甲方现场负责对本合同的设备进行安装，并负责调试和对甲方人员进行操作及维修的技术培训。

条  款 7   技术规格及标准

本合同项下所供货物的技术规格按照技术协议执行（附后）。

条  款 8    质量保证

1、乙方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是技术协议中规定的最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物质量保证期内运转良好。在规定的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责（包括易损件）。出现上述情况，乙方应在收到甲方通知后3天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机（包括易损件），乙方承担修补或更换部件及装运的全部费用。如果在安装和合同设备的试车阶段由于乙方技术人员安装失误或乙方所供技术 资料、图纸、名称的错误，设备出现缺陷或损坏等事宜，乙方应免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，乙方承担修补或更换部件及装运的全部费用。

2、合同项下货物的质量保证期为设备安装试运合格并经甲方验收出具合同设备最终验收合格证书之日起12个月（即质保期满），在任何情况下不迟于合同设备全部到现场后24个月作为货物的质量保证期（即视为质保期满，以上两者以先到为准），在质保期内合同设备非甲方原因出现的故障，由乙方全部承担并免费更换损坏的零部件（包括易损件），若由于乙方原因或设备质量原因，则质保期相应顺延。乙方所供货物在安装调试结束，稳定运行30天后，甲方按本合同技术协议指标进行验收并就货物质量进行评估或提出异议。若由于乙方的原因，考核结果不符合设备的技术规范，乙方需在15日内，以可行的方法使设备达到技术规范要求。若设备仍无法达到技术规范要求，则由乙方无条件拆除设备拉回，并退还甲方付给乙方的所有货款，且赔偿由此给甲方造成的直接损失。若甲方同意让步接受，则每发生一项与合同技术指标要求不符的内容，由乙方向甲方支付合同总额的1%作为违约金，最高不超过合同总额的10%。

3、本合同设备安装完毕后的性能验收工作按照技术协议中的要求进行。

4、乙方应保证合同设备的使用和制造以及产品销售不会引起任何第三方提出的侵权赔偿，如果出现第三方的针对甲方使用乙方按照本合同提供的合同设备和技术文件侵权诉讼，乙方应有独立的权利和责任自费辩护和解决这些问题，甲方不承担任何法律和经济责任。甲方应向乙方提供诉讼方面的必要信息。

5、乙方对合同设备质量实行终身负责制。质保期内，设备出现质量问题（包括易损件），乙方应在接到甲方通知48小时内到达甲方现场处理，所有费用由乙方负担。质保期外，设备出现质量问题，乙方也应在限定时间内协助处理，所需费用由甲方负担。

条  款 9    检  验

1、合同设备发运前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的合格证书（该合格证书将作为付款的重要依据之一）。但有关质量、规格、性能、数量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和细节在证书中加以说明，该检验费用由乙方负担。

2、合同设备运抵甲方现场后30天内，买卖双方共同对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物的规格或数量与合同不符，甲方有权在货物运抵现场后90天内，依据检验结果或当地质检部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

3、如果货物在条款8规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方有权向乙方提出索赔。

4、甲方有权在货物制造过程中派人到乙方工厂对合同设备进行监造和检验，乙方应为甲方监造人员提供方便，若发现乙方使用的材料、外购件或制造工艺不符合国家相关标准或技术协议规定的内容，甲方应向乙方提供书面整改通知。乙方应采取措施予以整改，否则为乙方违约，甲方有权拒付货款。同时甲方有权因乙方违约而提出索赔直至终止合同。甲方不承担由此造成的延期付款责任。

条  款 10    索  赔

1、乙方对货物与合同要求不符负有责任，并且甲方应在规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述方法解决索赔事宜。更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并承担甲方遭受的一切直接费用。同时乙方应相应延长被更换货物的质量保证期，但最长时间不应超过合同设备全部到甲方后24个月。

2、如果由于乙方责任，甲方提出索赔应及时通知乙方，乙方若有异议，在收到索赔通知单14天内提出复议，双方就此再次谈判。如果乙方在收到索赔通知后30天内未能予以答复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在收到索赔通知后30天内或甲方同意的更长一些的时间内按甲方同意的第1项任何一种方式处理索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

3、如属乙方质量原因有任何轻微的损坏，甲方可以自行排除，有关的合理费用，由乙方支付。

4、如属甲方使用不当造成损坏，乙方也应积极处理，费用由甲方承担。

5、乙方在收到买、卖双方签订的合同后，10日内提供正式设计用图纸文件资料（即技术资料），技术资料一般以邮寄方式递交，每批技术资料交邮后，乙方应在24小时内将技术资料的交邮日期、邮单号、技术资料的详细清单、件数及重量、合同号等以传真或电报通知甲方。

6、技术资料以邮政部门提货通知单时间戳记为技术资料的实际交付日期。此日期将作为按合同对任何延期交付资料进行延期违约金计算的依据（每迟交一天，扣设备款5000元整）。如果技术资料经甲方或甲方代表检查后发现有缺少、丢失或损坏，且非甲方原因，乙方应在收到甲方通知后 10 天内[对急用者应在 5 天内]免费向现场补充提供缺少、丢失或损坏的部分。如因甲方原因发生缺少、丢失或损坏，乙方应在接到甲方通知后 10 天内[对急用者应在 5 天内]，向现场补充提供缺少、丢失或损坏部分，费用由甲方承担。

条  款 11    延期交货

1、如果乙方未能按合同规定的时间按期交货（不可抗力除外），在乙方同意支付核定损失额的条件下，甲方将同意延长交货期。核定损失额的支付将从未付款项中扣除。核定损失额比率为每迟交7天，按迟交货物金额的0.5%计算，不满7天按7天计算，但是，核定损失额的支付不得超过迟交货物金额的5%。如果乙方在达到核定损失额的最高限额后仍不能交货，甲方有权因乙方违约终止合同，而乙方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

2、如果因甲方原因，甲方未能按合同规定的时间付款，又未能征得乙方的同意延期的条件时，超过两周宽限期后，每推迟七天按迟付款金额0.5%计算违约金。不满七天按七天计算。但是，核定违约金额的支付不得超过推迟付款金额的5%。

条  款 12    不可抗力

1、签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在执行本合同中任何一方不能控制和不能预见的，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

2、受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用传真或电传通知对方，并于事件发生后7天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认，一旦不可抗力事件的影响持续30天以上，双方应通过友好协商并在一个月内达成进一步履行合同的协议。

条  款 13  合同争议解决的方式

1、凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，向合同签订地有管辖权的人民法院提出诉讼。

2、由上述过程发生的费用除法院判决另有规定外，应由败诉方承担。

3、在进行法院审理期间，除法院审理的部分外，合同其他部分仍应继续履行。

条  款 14    违约终止合同

1、在补救违约而采取的任何其它措施未能实现的情况下，即在乙方收到甲方发出的违约通知后30天内仍未纠正其下述违约行为，甲方可向乙方发出书面违约通知，提出终止全部或部分合同：

①如果乙方未能在合同条款５中规定的期限后的二个星期内或甲方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

②乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

2、若乙方未能于30天内提出反对，即作为终止合同的要求。若乙方不同意要求，可于30天内向甲方有管辖权的人民法院提起诉讼。

条  款 15    适用法律

本合同应按中华人民共和国《合同法》及相关法律解释。

条  款 16    通知

合同任何一方给另一方的通知都应以书面的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

条  款 17    合同生效

1、本合同自双方签字盖章之日起生效，至双方履行完各自义务索赔完毕时终止。

2、本合同一式七份，正本三本、副本四本，甲方执两份正本三本副本，乙方执一份正本一份副本。

条  款 18    其它约定事项

1、合同所附技术协议，与本合同具有同等法律效力。

2、未经甲方事先同意，乙方不得将本合同义务转让给第三方。

3、甲方根据工程需要可以要求乙方提前交货，但要以书面形式通知乙方。

4、乙方提供的所有有关技术资料一式六份。

5、乙方安装、调试人员应遵守甲方现场的各项规章制度并作好自我的安全防护措施，若由于自身原因造成不安全事件发生，一切责任由乙方承担。

6、如果乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

7、合同设备所需的外配套件虽然在合同中已有了约定，但在合同执行中若甲方发现这些外配套厂家所供的配套件可能影响合同设备的整体性能时，甲方有权要求更换外配套厂家，由此引起的增加或减少的差价买、卖双方协商解决，未经甲方同意，乙方不得私自更换外配套厂家。

8、未尽事宜，双方协商解决。

甲方：                           乙方：

地址：                           地址：

电话：                           电话：

传真：                           传真：

手机：                           手机：

开户行：                         开户行：

帐号：                            帐号：

税号：                            税号：

邮编：                            邮编：

委托代理人：                      委托代理人：

技术要求

- 一、概况：

1、本技术文件适用于洛阳万基炭素有限公司一炭高楼部100一400、600系pLC升级改造项目,以下洛阳万基炭素有限公司简称甲方，改造方简称乙方。原PLC系统为2001年北京和利时公司生产，已用19年，该产品多年前已升级换代，目前已买不到备件。为保证生产需要对一炭高楼部100一400、600系统PLC进行升级改造。其中100至400系为高楼部对制料和糊料混捏部分的控制，公用一套PLC控制系统。600系统是对成型机生产出来的生阳极进行冷却及编组输送至炭块库的一套PLC控制系统，新增上位机操作系统，所选系列保证今后10年内为主流产品不缺备品备件。

2、本技术文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文乙方应保证提供符合本技术部分的各项条件、满足招标方使用要求和有关最新工业标准的产品,根据技术要求应配置的硬件、服务如未分项报价的,视同于已含报价设备内。

3、乙方设备采用的专利涉及到的全部费用均已包含在设备报价中，乙方保证甲方不承担有关设备专利的一切责任。

4、改造基本要求：

1）成型高楼部100-400系在原柜上升级改造、成型机600系原PLC柜拆除换新，加装监控电脑。100-400系在原柜上改造，旧柜上所有继电器、隔离器、通讯线、按钮等原件全部换新。

2）改造后两个系统均实现控制盘按钮操作和监控电脑操作，能够一键连锁启停，也具备选择分步启停。

3）改造后新上位机能对100系200系原料制料计量进行监控。

4）改造后300系球磨机下料量实现上位机自动及手动的控制，以及球磨机轴承、电机轴承温度都能在上位机上显示出来。

5）改造后400系各料仓料位。及干料温度在上位机上能够监控并根据工艺要求作出相应的控制。

6）参照原和利时系列PLC逻辑及布局，保持和原有系统控制一致性对新PLC进行设计改造，功能只能优化不能减少。

7)高楼部中控室100-400系监控系统加装一台5kva电力UPS，电池供电能力大于30分钟。

8）本次改造为交钥匙工程，改造所需材料及人工均有乙方负责。甲方仅提供办理工作票，现场安措，及配合调试。

二、对乙方提供设备的技术要求：

1、总的要求（需要提供生产厂家的项目授权文件原件）

- PLC选型为和利时LK系列最新型号LK--210（因碳粉具有导电性及弱腐蚀性硬件需要涂层处理），CPU能够互相切换,通讯及电源双冗余。

- 为方便系统投产以后的维护，控制系统中所有I/O模块可以在不影响系统正常工作状态、且不损坏模块的情况下带电热插拔。

- 所有控制系统必须提供正版授权带硬件或软件加密狗的软件。

- AI，DI，DO，AO模块的类型只能配置一种。

- 通讯模块带有标准工业通讯接口、DeviceNet通讯接口、或其它总线接口，各i/o子站和主机站之间通讯网络推荐采用冗余的结构。

- 系统能完成工艺生产过程的各种参数的采集、处理，过程回路控制，马达顺序逻辑控制等。

- 系统具备丰富的功能模块，能完成一些计算和特殊功能。

- 系统软件应支持多种语言编程组态，包括梯形图（LD），顺序功能流程图(SFC), 结构文本(ST)，功能块（FB）等。

- 应具有提供生产控制所需的各种功能软件包。

- 所有模板的平均无故障时间（mtbf）均应大于40万小时，以保证系统的高可靠性。

- 所有模板包括电源、cpu、通讯、和i/o模板可以插在背板上的任何槽位，不受槽位限制，均可在工作状态下带电插拔，带电热插拔不能损坏模板，各扩展i/o站的i/o模板热插拔不能影响其他i/o模板的通讯。所有模板上应有led显示单元，能够方便并实时地显示模板的运行和故障状态及i/o信号的状态。

- 所有数字量和模拟量输出模板的每点均可设置为关断、保持上次值及预定义值三种状态之一。

- 电源模板应通过底板向其他模板提供工作电源，避免采用不可靠的硬线连接。

- 所有开关量、模拟量输入/输出通道必须配置中间继电器及隔离器(欧姆龙）与来自现场的信号隔离。

- cpu模板能够进行大量的定点和浮点运算，具有pid调节和其他过程控制功能，并且，当电源掉电恢复后，处理器应不需人工干预而自动重新启动。并且cpu的内置固件可由用户简单地通过flash进行软件升级，减少未来扩展的投资水平。

- 上位监控开发软件（HMI），要求采用厂商自主开发的专业软件。

- 要求具备第三方系统应用软件的接口：如QCX、MIS系统的连接。

2、人机接口

- 基本配置要求

(计算机配置按供货时市场配置为准，但不低于以下要求)

    - CPU：≥2．33GHz；

    - 内存：≥8 GB；

    - 硬盘≥500GB；

    - 内置驱动器：刻录DVD；

    - 监视器： 24寸液晶显示器；

    - 网卡：100/1000M自适应（双网卡）专业网卡；

    - 键盘，光电鼠标等外设；

    - 操作系统：Windows 10系列以及其它更高版本的系统；

    - 全保服务3年。

- 功能要求

    - 每台操作站（OS）均能对整个工艺线进行监视和操作；

    - 要求具备对整个系统的硬件及网络监测和故障诊断的功能：当系统卡件或网络出现故障时，应能及时报警及显示详细位置；

    - 用户定义动态工艺流程图≥50幅；

    - 每台操作站（OS）动态标签数≥1000点；

    - 趋势曲线，历史曲线记录功能，趋势曲线总数≥1000条；

    - 趋势曲线扫描周期为1分钟间隔，24小时趋势曲线大于300条，采样周期小于0.5秒间隔，保存趋势时间≥31天；

    - 操作站与现场控制站通信速度率≥100Mbps；

    - 具有生产报告、事件报告、报警报告等；

    - 画面切换或刷新时间＜0.5秒，（包括动态和静态数据）；

    - 对于手动操作：从键盘发出命令到过程反馈到流程图上显示＜2秒；

    - 操作界面,系统报警信息及事件记录为中文；

    - 具有生产报表、事件报告、报警报告、自定义声音报警、操作记录等；

    - 动态数据交换能力，支持OPC或DDE；

    - 单台操作员站均能独立监控整个生产过程，在操作组内应有对马达组启动/停止、单机启动/停止、事故紧急停车等软手操功能，可完成在线/离线组态或参数修改。

    - 要求具备在线调试和在线下装的功能，能实现在线修改和刷新程序；

    - 提供离线编程、组态、仿真调试程序；

    - 要求具备对整个系统的硬件及网络监测和故障诊断的功能：当系统卡件或网络出现故障时，应能及时报警及显示详细位置；

    - 要求具备第三方系统应用软件的接口：如QCX、MIS系统的连接；

    - 数据库容量的扩展能力不小于50%；

    - 工程师站，用于程序开发、系统诊断和维护、控制系统组态、数据库和画面的编辑及修改；

    - 工程师站上应能调出任一已定义的系统显示画面。在工程师站上生成的任何显示画面和趋势图等，均应能通过数据高速公路加载到操作员站。并可完成全部操作员站功能

3、外围设备（根据需要选择）

4、 通讯网络

系统通讯网络连接操作站和过程控制站及外部计算机通讯的接口，完成操作站与过程控制站之间的数据传输，完成过程控制站之间的数据传输及操作站之间的数据传输，与其他控制系统计算机双向通讯等，如与生料质量控制系统计算机通讯等。

  - 整个控制系统的主干网采用环网冗余结构，通讯介质采用光缆/电缆，光缆采用多模光纤，芯数不少于4芯，光纤交换机电源应为220VAC或24VDC，如采用24VDC时，220VAC/24VDC电源转换器含在供货范围内，电缆应该超五类及以上规格产品；

  - 100M的EtherNet/IP工业以太网通讯的应用层采用开放的国际标准协议，以具备良好的开放性。各操作站应配置通用的以太网卡和以太网电缆进行通讯，而不是专用的以太网卡，降低整个控制系统的造价，以提高控制的开放性；

网络配置要求：

    - 系统网络组件必须是工业级产品（具有防网络广播风暴功能）；

  - 中控室监控层网络：	(操作员站/服务器-交换机网络)

    - 采用TCP/IP以太网，速率：大于100MB/sec；

    - 系统应具备网络自诊断功能，在每个操作员站都应能检测网络故障。

  - 现场控制层网络：(交换机-控制器网络)

    - 采用TCP/IP光纤冗余以太网，速率：100MB/sec；

    - 所有网络都为冗余光缆/电缆，必须采用抗干扰能力良好的产品；

    - 系统应具备网络自诊断功能，在每个操作员站都应能检测网络故障。

  - I/O扩展层网络: (控制器－I/O扩展或远程子站网络)

    - 网络介质冗余配置，实际传输速率不低于5MB/sec；

    - 系统应具备网络自诊断功能，在每个操作员站都应能检测网络故障；

    - 所有网络都为抗干扰能力良好的屏蔽电缆。

5、现场控制站

  - CPU模块

- 双背板冗余系统，分别配置相同的硬件配置，电源、CPU、冗余同步模块；采用光纤实现两套系统冗余通信。

- 双路24V直流输入，经冗余处理后转为系统供电。

- 系统设计要求采用CPU机架与IO机架分开设计的特点，要求不能在CPU背板上允许有IO模块的插装和插槽，CPU背板只允许有与CPU相关的功能配置，减少IO故障引起CPU异常的概率。

- CPU模块主频不低于600MHz。模块内置两个10/100 Mbps以太网接口，连接编程计算机，下装用户程序、升级控制器，也作为MODBUS TCP的主/从站与其它设备通信。面板有SD卡槽，可进行控制器程序升级和存储用户文件，SD卡支持容量不低于32GB，通过面板的钥匙开关实现控制器不同的工作模式。在正常冗余工作中，两套控制器互为主从关系，当主站发生故障时，不停机切换到从站。

- 要求RAM存储区不小于512MB，Flash存储区不小于32MB；

- 要求系统支持掉电保持功能，对于掉电保持数据在系统断电之后可以实现参数保持，存储区不小512KB。

- 要求系统支持RTC，时钟精度不低于1min/月，要求系统RTC电池可更换，电池最短工作时间不能低于1年。

- CPU能够支持的I/O点规模不小于100000点。

- PLC编程语言支持IEC61131-3标准：梯形图（LD）、结构文本（ST）、功能块图（FBD）、顺序功能图（SFC）、连续功能图（CFC）

  - 电源模块

- 额定电压：220VAC；

- 电压范围：85~265VAC；

- 电源冗余：支持；

- 输出保护：支持输出过载、输出过压、输出短路保护；

  - 数字量输入模块

- 为降低单个模块故障对系统造成的影响，单个模块的通道数不超过16通道；

- 额定输入电压为24VDC

- 系统与现场间隔离，隔离电压为500VAC测试1min，漏电流为5mA

- 支持反向保护

- 支持掉电检测等诊断功能

- 每一路都需采用继电器进行隔离

  - 数字量输出模块

- 为降低单个模块故障对系统造成的影响，单个模块的通道数不超过16通道；

- 晶体管类型输出，输出电压24VDC

- 系统与现场间隔离，隔离电压为500VAC测试1min，漏电流为5mA

- 支持过流保护

- 掉电检测等诊断功能

- 数字量输出模块支持故障模式的输出预置功能，确保在系统出现故障时，最大限度的减小损失

- 每一路都需采用继电器进行隔离

  - 模拟量输入模块

- 为降低单个模块故障对系统造成的影响，模拟量输入模块单个模块的通道数不超过8通道

- 输入信号类型：4-20mA或0-10V

- 16位分辨率，测量精度：<0.2% F.S

- 系统与现场间隔离，隔离电压为500VAC测试1min，漏电流为5mA

- 支持反向保护

- 超量程报警和断线检测等诊断功能

  - 模拟量输出模块

- 为降低单个模块故障对系统造成的影响，模拟量输出模块单个模块的通道数不超过8通道

- 输出信号类型：0-20mA或4-20mA

- 12位分辨率，测量精度：<0.5% F.S

- 系统与现场间隔离，隔离电压为500VAC测试1min，漏电流为5mA

- 通道间隔离，隔离电压为500VAC测试1min，漏电流为5mA

- 支持反向保护、断线检测等诊断功能

- 模拟量输出模块支持故障模式的输出预置功能，确保在系统出现故障时，最大限度的减小损失。

  - 串口通讯模块

- 串口通讯模块支持RS232、RS485接口方式

- 支持Modbus RTU主从站协议，支持自由协议。

- 系统与现场间隔离，隔离电压为500VAC测试1min，漏电流为5mA

  - 编程软件

- 编程软件要求符合IEC61131-3国际标准，具有梯形图、指令表、功能块图、结构化文本、顺序功能图和连续功能图六种编程语言。

- 为方便用调试，编程软件需支持仿真功能

- 编程软件支持在线监视，远程调试功能

- 支持视图功能，通过简单的组态实现对现场设备的监视，也可通过视图功能实现与仿真功能的配合，实现对程序的仿真调试

  - 系统机柜

- 机柜采用九折型材机柜

- 尺寸2100*800*600（高*宽*深）

- 材料：钢板，箱体架，顶盖，后壁和底板：1.5mm.门：2.0mm.安装门：3.0mm

- 表面处理：箱体架：浸涂底漆；门、顶盖和后壁：浸涂底漆，外部经粉末涂层；安装板和底板：镀锌。防护等级：IP65，根据EN60 529/09.2000，符合NEMA 12的要求。

6、系统点表

本次招标范围为高楼部、冷却及成型共2套PLC控制系统，两套控制系统各自独立，分别采用冗余系统结构（支持CPU硬冗余，背板冗余、I/O总线冗余、电源冗余，双路24V直流输入，经冗余处理后转为系统供电）。因考虑后期技改需要系统点数余量≥20%。

高楼部段点数统计（余量部分外单独提供足够的备件清单）

| 序号 | 点位类型 | 模拟量AI | 模拟量A0 | 开关量DI | 开关量DO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 点位数量 | 16 | 8 | 816 | 108 |
| 2 | 余量≥20% |  |  |  |  |

冷却成型段点数统计（余量部分外单独提供足够的备件清单）

| 序号 | 点位类型 | 模拟量AI | 模拟量A0 | 开关量DI | 开关量DO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 点位数量 | 0 | 0 | 128 | 128 |
| 2 | 余量≥20% |  |  |  |  |

三、改造后控制要求：

1、本工程设上位机2套，中控室操作员通过控制室的LED集中监视、管理，操作生产工艺流程，掌握生产工艺流程的现状和趋势，完成生产过程的控制，达到生产稳定、可靠、长期连续运行的目的。

2、通过上位机操作按钮，控制系统将自动选择生产料线，相关设备才可按程序设计顺序工作，以避免发生混料和堵料：

3、启动条件：料线所有生产设备都选择自动方式，各个设备的限位在合适的工艺位置，相应设备无报警。

4、系统启动时所在料线上选定的设备沿物流相反方向顺序启动，系统停车时所在料线上选定的设备沿物流相同方向顺序延时停车。延时时间要比启动时间长，保证有足够的时间使料线中的余料全部能到达终点，为下次的系统启动做好准备。

5、在设备正常生产中，如果某一台设备停止或选择了就地或故障，该设备逆物流方向的设备都会自动停止，以防止堆料。相关料仓如果高报警，整个生产系统将停止运行。所有设备在控制室上位机上选择启动按钮后，均需弹出。

6、各控制系统能够按工艺控制要求，动态监视和记录生产过程的热工参数，动态显示工艺流程中各设备的运行状态，完成工艺设备的集中控制。操作人员能够在主控制室集中监视整个系统，组态画面直观、生产数据完整。并与各设备供应商成套的控制系统进行组态，达到监控的目的。

7、控制操作可分为两种方式，按钮操作和上位机操作，可在两种操作方式任意选择，以保证稳定生产的需要。

8、将原来300系磨机供料调节控制设计在上位机操作以方便操作及控制。磨机轴承及电机轴承温度都能在上位机上显示出来，可以设定报警值当温度 达到报警值时做出相应的报警。

9、将400系各配料仓料位、干料温度，及沥青储槽料位在上位机上显示，当达到设定值能够按工艺要求做出相应的控制。

10、主控制室内经键盘或鼠标执行对车间内现场设备的控制，随时调用数据、运行画面等。满足生产管理要求，有智能和人性化功能。

11、PLC控制系统可对工艺参数越限、设备故障及工艺过程工作异常进行颜色报警，并推出事件性质和显示异常参数值，报警画面优先显示。

12、安全保护功能，现场某一设备运行出现故障，应具备对其余设备的安全保护功能。具备紧急停车等必要的操作功能。

13、数据记录保存必要参数的历史数据。

14、改造后两个系统均实现控制盘按钮操作和监控电脑操作，能够一键连锁启停，也具备选择分步启停。

15、满足甲方提出的其它控制要求。

四、设备应执行标准

在设备设计、材料及外购件选择、制造、检验、装配、调试、涂装、包装和运输中采用的标准和技术规范应符合下述现行标准：

1、本技术文件范围内的设备应首先采用中华人民共和国国家标准及部颁标准和行业标准，在国内标准不完善的情况下，可采用相应的国际标准(如IEC、IEEE等)中最适宜的条款部分或双方认定的其他国家标准。所采用的标准必须是最新版本。

2、提供的所有正式文件、产品的铭牌、运输包装等均使用汉字版本。

3、提供的所有设备及零件应按国际标准化组织ISO9000质量体系制造，图纸和文件均应采用国际度量制单位（SI）和IEC规定的图例符号表示。

4、引用标准

GB 50150                  电气装置安装工程电气设备交接试验标准

IEC 664-1                 低压系统内设备的绝缘配合

EN 50082-2                按照IEC 801-2 抗干扰性

EN 60950                 安全标准

IEC 60364—4—444        防电磁干扰的保护

IEEE 802.3               以太网技术标准

JB/T8804—1998           工业PC控制系统通用技术协议

GB/T2423—89             电工电子产品基本环境试验规程

GB9813                   可靠性电磁兼容性实验标

IEC61131-2               工业过程的可编程控制器要求和相关测试

IEC61158                 总线国际标准

IEC61508                 电气/电子/可编程电子安全系统的功能安全

五、改造工期:

本次两套PLC升级改造可分两次进行，每套改造时间最多15天，两次间隔15天，改造后确保一次试车成功不能影响生产。